Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: электропривод 12, 24, 220 V

Давление: - 64 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: внутренняя резьба

Присоединительный размер: 1/2" - 2"

DN: 15 - 50мм

Арт.  8Е003