Материал корпуса: углеродистая сталь

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: с электроприводом 12, 24, 220 V

Класс защиты электропривода – IP67

Давление: 16 - 64 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: резьба/резьба, под приварку

Присоединительный размер: 1/4" - 4"

DN: 8 - 100мм

Арт. 8Е004