Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: с электроприводом 12, 24, 220 V

Давление: - 16 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: фланец

DN: 15 – 150 мм

Арт. 8Е005