Материал корпуса: углеродистая сталь ASTM A105

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: электропривод 12, 24, 220 V

Давление:  - 16 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: фланец

DN: 15 – 150 мм

Арт. 8Е007