Материал корпуса: чугун EN-GJL 250

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: с электроприводом 12, 24, 220 V

Давление:  - 16 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 120°С

Тип присоединения: фланец

DN: 40 - 150мм

Арт. 8Е010