Материал корпуса: никелированная латунь

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: электропривод 12, 24, 220 V

Давление: 16 - 40 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: внутренняя резьба

Присоединительный размер: 1/4" - 4"

DN: 8 - 100мм

Арт. 8Е014