Материал корпуса - чугун ; Шар – нерж.сталь

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: с пневмоприводом

Давление:  - 16 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 120°С

Тип присоединения: фланец

DN: 40 - 200мм

Арт. 8Р0043  Пневмопривод двухстороннего действия DA

Арт. 8Р0044  Пневмопривод одностороннего действия SR