Серия BVKI.  Диск - нержавеющая сталь или чугун (оцинкованный).

Корпус – высокопрочный чугун GS400.

Рабочее давление PN 16 бар. Уплотнение EPDM – 35 +130 C.

Пневмопривод двухстороннего действия DA

Пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной SR