Материал корпуса: чугун; диск – нержавеющая сталь или чугун

Материал уплотнения: EPDM

Тип управления: с электроприводом 12, 24, 220 V

Ручной дублёр и датчики положения

Давление:  - 16 Бар

Температура среды: от - 35°С до + 130°С

Тип присоединения: межфланцевое

DN: 40 - 300мм