Материал корпуса - чугун; диск – нержавеющая сталь или чугун

Материал уплотнения: CARBOXIDE

Тип управления: с электроприводом 12, 24, 220 V

Ручной дублёр и датчики положения

Давление:  - 6 Бар

Температура среды: от - 25°С до + 100°С

Тип присоединения: межфланцевое

DN: 50 - 300мм