ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕРЫ

Основные характеристики Пневматический Электропневматический Материал корпуса Алюминий Алюминий Защита IP55 IP55 Присоединение воздуха ¼ NPT ¼ NPT Электрический подвод - Разъем под провод от 0,5 до 1,5 мм Подвод воздуха 3-10 бар 3-10 бар Входящий сигнал 0,2-1 бар 4-20 мА (0-20 мА, 1-5V, 1-10V) Выходной сигнал 0-100% воздуха 0-100% воздуха Напряжение на входе - ≤30V Сила тока на входе - ≤150 mA Поворот кулачка 0-90°/3-15 psi 0-90°/4-20mA Гистерезис ≤0,6% ≤1,0% Потребление воздуха (6 бар) ≤0,8 нм³/час ≤0,8 нм³/час Расход воздуха От 1 до 22 нм³/час От 1 до 22 нм³/час Рабочая температура -20°С - +80°С -20°С - +80°С Код заказа 31600000005 31600000004