Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316

Материал уплотнения: PTFE (тефлон)

Тип управления: с пневмоприводом

Давление:  - 64 Бар

Температура среды: от - 20°С до + 160°С

Тип присоединения: резьба 1/4” – 2”

Трёхходовой шаровой кран с пневмоприводом

Арт. 8Р0059 (Т) – 8Р0060 (L)                               Арт. 8Р0061 (Т) –  8Р0062 (L)